106年度「飲水用水龍頭(LF)」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無鉛面盆混合龍頭(飲水用) | 電光牌 | A-1150LF | 臺灣 | 振吉電化廠股份有限公司 臺南市仁德區二行里二行一路11號 06-2662577 | 永昕衛廚有限公司 臺南市南區健康路2段213號 06-2635899 | 3920 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 2 | 單冷直飲水龍頭(飲水用) | ALLTAS | 588010112 | 中國大陸 | 大田精密工業股份有限公司 屏東縣內埔鄉工業區建富路8號 08-7783855 | 永昕衛廚有限公司 臺南市南區健康路2段213號 06-2635899 | 3600 | ●商品檢驗標識 本體未貼附商品檢驗標識。 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 3 | 無鉛廚房立式龍頭 | BOSS | D-00222 | 臺灣 | 金巨翰實業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿和路3段234巷27號 04-7717855 | 永昕衛廚有限公司 臺南市南區健康路2段213號 06-2635899 | 3900 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 4 | 飲水用水龍頭 | ANTIGUE | B-207LF | 未標示 | 億佳新企業有限公司 彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷86之5號 | 章記衛廚有限公司 高雄市前金區中華3路166號 07-2868111 | 4200 | ○商品檢驗標識 ●中文標示： 1.本體未標示熱水與冷水之區別。 2.未依標準規定標示包裝應標示之事項。 3.未標示報驗義務人名稱及地址。 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 5 | 飲水用水龍頭 | eROS | HK-1912 | 臺灣 | 欣格事業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業東三路8號 04-7811000 | 章記衛廚有限公司 高雄市前金區中華3路166號 | 4200 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 6 | 飲水用廚房無鉛龍頭 | HCG | KF3677TR | 臺灣 | 和成欣業股份有限公司 臺北市內湖區行善路398號1樓 02-27925511 | 章記衛廚有限公司 高雄市前金區中華3路166號 | 6875 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 飲水用龍頭(無鉛壁式廚房龍頭) | 凱撒 | K726CL | 中國大陸 | 凱撒股份有限公司 新北市三重區興德路111之8號7樓 0800-001885 | 凱撒股份有限公司 新北市三重區興德路111之8號7樓 0800-001885 | 3000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 8 | 廚房立式龍頭 | RECO | RK-2305 | 未標示 | 陶然居有限公司 高雄市左營區立文路77號13樓之2 | 婦王系統廚具有限公司 高雄市鳳山區五甲一路132號 07-7461131 | 3751 | ○商品檢驗標識 ●中文標示： 1.本體未標示熱水與冷水之區別。 2.未標示報驗義務人名稱及地址。 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 9 | 飲水用水龍頭(廚房立式龍頭) | T.A.P. | 106023 | 臺灣 | 彰一興實業有限公司 彰化縣鹿港鎮頭崙里埔尾巷15之1號 04-7710685 | 淨大企業有限公司 臺中市南區忠明南路951號1樓 04-24838121 | 3675 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |
| 10 | 飲水用水龍頭 | 允登 | YD-614LF | 臺灣 | 允登實業有限公司 彰化縣鹿港鎮廖厝里廖厝巷129之47號 04-7714197 | 淨大企業有限公司 臺中市南區忠明南路951號1樓 04-24838121 | 5775 | ○商品檢驗標識 ●中文標示： 本體未標示熱水與冷水之區別。 | 總評：○ ○無機污染物溶出性能 ○與水接觸之本體材料 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 8088「水龍頭」，進行「無機污染物溶出性能」及「與水接觸之本體材料」等項目。

(1)無機污染物溶出性能：依標準規定之試驗條件進行溶出試驗，針對金屬污染物部分，鉛的Q值須不大於5μg/L，其他污染物應符合下表之基準。

| 無機污染物 | 銻(Sb) | 砷(As) | 鋇(Ba) | 鈹(Be) | 鉍(Bi) | 鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) | 汞(Hg) | 鎳(Ni) | 硒(Se) | 鉈(Tl) | 鋅(Zn) | 錳(Mn) | 鉬(Mo) | 硼(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶出性能試驗判定基準（μg/L） | 0.6 以下 | 1.0 以下 | 200.0 以下 | 0.4 以下 | 50.0 以下 | 0.5 以下 | 5.0 以下 | 130.0 以下 | 0.2 以下 | 20.0 以下 | 5.0 以下 | 0.2 以下 | 300.0 以下 | 30.0 以下 | 4.0 以下 | 500.0 以下 |

(2)與水接觸之本體材料：飲水用水龍頭與水接觸各構件之材料，依CNS 11942-3「銅及銅合金中鉛定量法」檢測，其材質鉛含量不得超過0.25%。

2.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

本體應貼有「商品檢驗標識」如圖例             或       。

(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 8088查核。

a.本體標示：水龍頭之本體，應以不易剝離之方法標示下列事項。

(a)製造商名稱或其代號。

(b)單把水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。

(c)水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號（例如：止水旋塞、電動開閉式水龍頭等）。

(d)應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。

(e)用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示〝LF〞（Lead Free，無鉛）。

b.包裝標示：水龍頭之包裝應標示下列事項。

(a)種類、標稱口徑及輔助區分（必要時，附註其機能）。

(b)製造商名稱或其代號。

(c)螺紋種類。

(d)外殼及閥座部之材料。

(e)用於飲水用水龍頭需標示〝飲水用〞。

c.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測

a.「無機污染物溶出性能」部分：全數符合規定。

b.「與水接觸之本體材料」部分：全數符合規定。

(2)標示查核：

a.「商品檢驗標識」部分：計1件（項次2）不符合規定，商品本體未貼附商品檢驗標識。

b.「中文標示」部分：計3件（項次4、8、10）不符合規定，不符合情形包括商品本體未標示熱水與冷水之區別（項次4、8、10）；未依標準規定標示包裝應標示之事項（項次4）；未標示報驗義務人名稱及地址（項次4、8）等。